福建省省级政府采购货物和服务项目

谈 判 文 件

项目编号：FJTH-6820130314

项目名称：中低压快速制备色谱仪等

实验室设备采购项目

采  购  人:福建农林大学

招标代理机构:福建省天海招标有限公司

二○一三年三月

目   录

第一章 报价邀请	2

一、报价邀请函	2

二、采购货物一览表	4

第二章 报价人须知	4

报价人须知前附表	4

一、  说明	12

二、  谈判文件	13

三、  报价文件的编写	14

四、 报价文件的提交	16

五、  报价文件的评估和比较	17

六、  定标与签订合同	19

第三章、采购内容及要求	21

第四章  福建省省级采购合同（参考文本）	27

第五章  报价文件格式	33

封面格式：	34

一、报价部分	35

封面格式：	44

二、技术商务部分	45

第六章  采购相关附件	60

附件1：	60

谈判文件领取确认函	60

附件2：报价文件标准装订范本	61

注：本谈判文件共61页（不含封面），请报价人领取谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取谈判文件之日起二日内向福建省天海招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由报价人自负。

- 第一章 报价邀请

- 一、报价邀请函

受福建农林大学委托，对中低压快速制备色谱仪等实验室设备采购项目的下述货物、工程及服务进行竞争性谈判采购，现欢迎国内合格的报价人前来提交密封的报价文件。

1、项目编号：FJTH-6820130314

2、采购货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：采购货物(服务)一览表

3、谈判文件购买时间：2013年3月22日起至2013年4月1日止，北京时间上午8:00至12:00，下午14:30-17：30时（节假日除外）。

4、购买谈判文件地点：福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层

5、纸质谈判文件售价50元人民币，电子版谈判文件售价50元人民币，售后不退，如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；本招标代理公司不对邮寄过程中的遗失负责。

6、参加本项目报价的供应商须办理报名手续：

（1）直接至我司办理；

（2）通过传真办理：按公告提供的开户名、开户行、账号及本报价邀请函第5条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及按本谈判文件第六章谈判相关附件“附件1”格式填写并加盖公章后于报名截止时间前传真至我公司，传真后致电我司前台办理相关报名登记手续。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理报价。

7、报价截止时间：报价文件应于2013年4月2日上午9:00（北京时间）前按下述地址以书面形式送至福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层，由福建省天海招标有限公司接收，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

8、报价时间、地点：2013年4月2日上午9:00 (北京时间), 福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层。

9、报价人对本次谈判活动事项提出疑问的，请在报价截止时间3日之前, 以信函或传真的形式与招标代理机构联系。

10、以上如有变更，福建省天海招标有限公司将会通过福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）和中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn）通知，请报价人关注。

招标代理机构： 福建省天海招标有限公司

地  址： 福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层

邮  编： 350001

电  话： 0591-87878462、0591-87515822

传  真： 0591-87878463

联系人： 林小姐

电子信箱：FJTHZB@163.com

开户名：  福建省天海招标有限公司

开户行：  中国民生银行股份有限公司湖东支行

帐  号：  1501014170012067

附：采购货物(服务)一览表

- 二、采购货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 合同包最高限价（万元） | 报价保证金（元） | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中低压快速制备色谱仪 | 1台 | 33 | 3300 | 详见第三章招标内容及要求 |
| 2 | 2-1 | 倒置显微镜成像系统 | 1台 | 9 | 900 |  |

注：

1、报价人可按合同包报价，对合同包所有品目号内容报价时必须完整。评审与授标以合同包为单位；

2、报价人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、保险、安装、保修等。

3、投标方须提供所投设备产品彩页及产品相关说明材料（产品彩页及产品相关说明材料须与报价文件装订成册）。

4、报价人需在报价文件中列明投标货物的全套产品配置清单，包括产品名称、品牌型号（规格）、生产厂家等，未列明或任何含糊不清的表达，有可能导致其报价文件被拒绝。

5、报价人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

6、交货地点：福建农林大学（具体地址以签订合同为准）。

7、交货期：合同签订两个月内到货。

- 第二章 报价人须知

- 报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：中低压快速制备色谱仪等实验室设备采购项目 采购人名称：福建农林大学 项目内容：中低压快速制备色谱仪等实验室设备 项目编号：FJTH-6820130314 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1、凡有能力提供本谈判文件所述货物、工程及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的报价人。需提交以下资质证明文件： （1）报价人的合格营业执照副本复印件（应具备本次采购货物或服务的经营范围）； （2）报价人税务登记证副本复印件； （3）报价人组织机构代码证正本复印件； （4）法定代表人身份证复印件； （5）报价代表人身份证复印件； （6）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“报价文件格式”，报价代表是法定代表人无需)； 2、本项目不接受联合体报价。 3、其他详见第二章《报价人须知》中第一部分“说明”中的第3条款。 注：以上相关资质证明文件应属法定有效期内的，其复印件应是清晰的并加盖报价人公章及授权代表签字。（原件备查） |
| 3 | 11.1 | 报价有效期：报价截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其报价文件被拒绝。 |
| 4 | / | 报价文件递交地址：福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 接收人：福建省天海招标有限公司 报价截止时间：2013年4月2日上午9:00（北京时间） |
| 5 | 12 | 报价保证金:各合同包报价保证金详见采购货物一览表（详见第4页），报价人应以电汇、转帐等非现金形式提交并保证金于报价前一天下午17：00（北京时间）前到达谈判文件中所指定的帐号，否则报价将被拒绝。 |
| 6 | 19.1 | 评审标准和方法：详见附1（详见第9页） |
| 7 | / | 成交服务费：100万元以下按成交总金额的1.2 %收取，100万元～500万元，按成交总金额的0.88 %收取，服务费按差额定率累进法计算。成交服务由成交方在领取成交通知书前以支票、现金等付款方式一次性付清。 |
| 8 | / | 本项目各合同包最高限价详见采购货物一览表（详见第4页），各报价人应按采购货物一览表中品目进行分项报价且报价不得高于各合同包最高限价，否则，其报价视为无效报价。 |
| 9 | 13.1 | 报价文件装订要求： 报价人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价文件正本一份和副本三份（报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封提交），电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的，详见附件2）加盖骑缝章或逐页盖章，报价部分正本应另附一份独立封装的报价一览表正本。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或报价文件技术商务部分出现报价，视为无效报价。） 电子文件，报价人必须随报价文件同时提交一套全部报价文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。 |
| 10 | 退报价保证金 | 报价人将需退保证金的函发至FJTHCW@163.com邮箱，内容包含公司全称、公司帐号、所投标的编号及保证金金额，成交单位需增加项目合同的复印件，落选单位需增加落选结果通知书回执复印件; 联系电话: 0591-87878462转807 （未按以上要求申请办理，所有责任报价方自负），如以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假或虚假应标的，骗取成交，将没收报价人的报价保证金。 |
| 11 | 特别提示 | 特别提示：凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，可导致无效报价： （1）报价文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的； （2）未按本须知第13条的规定要求装订或报价文件技术商务部分出现投标报价，视为无效报价; （3）未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的； （4）未按规定填写技术参数和商务偏离表的； （5）未按规定提交报价保证金的； （6）报价有效期不满足谈判文件要求的； （7）报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （8）报价人提交的是可选择的报价； （9）报价人未按规定对投标进行分项报价； （10）一个报价人不止投一个标； （11）报价文件组成不符合谈判文件要求的； （12）报价文件中提供虚假或失实资料的； （13）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款； （14）报价超过预算价的； （15）未满足合格报价人资格条件的； （16）报价文件没有正本； （17）未在报价截止时间前送达的报价文件； （18）交货地点、交货时间、付款方式等不满足谈判文件要求的； （19）报价人的报价超过最高限价的； （20）与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的； （21）报价人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； （22）报价人存在串通投标行为的； （23）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发{2007}51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库{2004}185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》（财库{2012}141号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，报价人所投标产品必须是最新期《节能产品政府采购清单》（第十三期）内产品，否则视为无效报价；采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在第十三期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。 （25）根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，在信息系统建设中，凡为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，对于理解及把握采购内容具有一定的优势，其再参加该项目的采购活动，存在违反公平竞争原则的可能性。为保证政府采购公平、公正，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本通知。 |
| 12 | 关于串通投标认定与处理 | 关于串通投标处理: 谈判小组在评审过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加招标答疑会、交纳或退还报价保证金、报价的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 13 | 24.1 | 招标项目行政监督部门：福建农林大学监察室 |

附1

评审标准和方法：

采用最低价评标法（但最低价不作为成交保证），谈判小组根据下述各项要求综合评估，性能和服务等均完全响应谈判文件要求及“评审考虑的因素”且报价最低的原则推荐成交候选人。采购人将确定第一成交候选人为成交人。若成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的（或成交通知书领取后因成交人自身原因导致合同不能签订的），采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

一、评议程序：（谈判小组会按如下程序进行评审）

（一）、资格性审查(注：资格性审查中一项不符合者视为无效报价。)

1、按谈判文件规定的投标资格逐项审查。

（二）、符合性审查（注：符合性检查有其中一项不符合者不进入下一程序。）

1、技术要求

（1）所投设备的技术参数、性能；

（2）设备的适用性；（按“采购货物一览表”及第三章要求）

（3）配套的齐全性（如需要的话）；

（4）零备件、专用工具及相关服务的费用；

（5）设备使用期内的运营费和维保费；

（6）技术规格所要求的技术服务费及其他有关服务的费用；

（7）其他特殊要求因素（如安全及环保等）；

【注：报价人必须如实地对谈判文件第三章《招标内容及要求》第二条款“产品质量技术规格及要求”本合同包中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。同时对谈判文件中关键技术参数指标，请报价人在报价文件中提供相对应的佐证技术资料[如:检测报告复印件（提供全文及附件并加盖报价人单位公章，原件备查）或者其它技术说明书作为佐证技术资料]，同时相对应地作好明显标识或目录指引或标注页码，以方便谈判小组会审阅。如果报价人对谈判文件中关键技术参数指标的响应承诺与其提供的佐证技术资料有矛盾，谈判小组将以佐证技术资料为准对投标产品进行评议。】

2、商务、服务要求：

（1）交货时间

（2）交货地点

（3）付款方式

（4）包装及运输

（5） 验收承诺

（6）售后服务承诺

（7）合同包一投标产品的其他商务要求

①、为保证仪器采购后维护和技术支持，所投产品厂家在国内需设有公司（必须提供厂家营业执照），配有厂家专职售后工程师，并提供厂家证明文件。

②、为保证产品质量,投标方必须提供至少30个以上成熟客户，供采购方查询。

3、谈判文件第二章17.3.2条款的要求。

（三）、报价比较

1、报价要求审查：报价人的报价经计算应保留到小数点后两位，不进行四舍五入。

2、满足谈判文件所有条款要求的报价人均应进行二次报价，且二次报价不得高于一次报价，否则视为无效报价。（备注说明：报价人应事先准备好加盖公章的空白二次报价单，用于现场二次报价使用，若报价人所提交的二次报价单未加盖公章，二次报价将被拒绝。）

3、为了防止无序竞争、以次充好，保证本项目采购货物的质量，报价人的报价必须是合理报价若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

4、谈判小组将针对上述项目均符合要求的合格报价人进行报价比较，推荐出符合项目招标要求且报价最低者为第一成交候选人，再以此类推出（按报价从低至高）推荐出第二、第三成交候选人。【注：若同一合同包中报价相同情况下，优先考虑节能、减排、环境标志产品清单内的产品，其次考虑售后服务最优的产品。】

5、采购人将确定第一成交候选人为成交人。若成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的（或成交通知书领取后因成交人自身原因导致合同不能签订的），采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

二、价格扣除部分：（PJ：节能、减排、环境标志产品、中小企业价格扣除）

1、属于节能、减排、环境标志产品清单内产品最低评标价法评审优惠内容及幅度：

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- |
| 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
| 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
| 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
| 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

注：报价人在报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖报价人公章，原件备查。未单独分项报价且提供属于清单内产品的证明资料的不给予价格扣除，同一合同包内的节能产品加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。节能、减排、环境标志、产品只以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公告最新一期的清单为准。

2、属于中小企业评审优惠内容及幅度

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

2.1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）；
    （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2、价格扣除办法：

（一）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）属于联合体投标的：大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体6%的扣除。

2.3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

（一）《中小企业声明函》

（二）经会计师事务所出具的上年度财务审计报告、报价人近两个月从业人员缴纳社会保险情况【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】、资产总额的相关佐证材料；若报价人所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。

注：所投标产品为小型和微型企业的产品，报价人在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖公章，原件备查。】

- 一、  说明

1. 适用范围

1.1  本谈判文件仅适用于报价邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “报价人”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次报价文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按谈判文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1凡有能力提供本谈判文件所述货物、工程及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的报价人。需提交以下资质证明文件：

（1）报价人的合格营业执照副本复印件（应具备本次采购货物或服务的经营范围）；

（2）报价人税务登记证副本复印件；

（3）报价人组织机构代码证正本复印件；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）报价代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“报价文件格式”，报价代表是法定代表人无需)；

3.2 本采购项目不接受联合体报价。

3.3 报价人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.4一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.5报价人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6报价代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加报价。

注：以上相关资质证明文件应属法定有效期内的，其复印件应是清晰的并加盖报价人公章及授权代表签字。（原件备查）

4. 投标费用

4.1 报价人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、  谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1谈判文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 报价邀请

⑵ 报价人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 报价文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.１ 报价人对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按报价邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在报价截止时间3日前将不标明查询来源的书面答复发给所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7.谈判文件的修改

7.１至投标截止日期前3日，招标代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题而修改谈判文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报价人，报价人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本谈判文件第7.2条规定的推迟报价截止时间和报价时间情形不受本条约束。

7.２ 为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，招标代理机构可酌情推迟报价截止时间和报价时间，但应当至少在报价截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，招标人和报价人受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、  报价文件的编写

8. 要求

8.1报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交报价文件。报价文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，报价人可对采购货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 报价文件语言

9.1报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 报价文件的组成

10.1报价文件应包括下列部分（正本一份，副本三份）：

（一）报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 报价书

(2) 报价一览表

(3) 分项报价表

(4) 节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

(5) 中小企业价格扣除明细表

(6) 中小企业声明函

（二）技术商务部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格偏离表

(4) 商务偏离表

(5) 报价人资格证明文件

(6) 质保期和售后服务承诺书

(7) 报价人提交的其它资料

(8) 成交服务费承诺书

(9) 报价保证金。

(10) 退回报价保证金授权函

(11) 报价人廉政保证书

11. 报价有效期

11.1报价文件从报价人须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于报价有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长报价保证金有效期，有关退还和不予退还报价保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 报价保证金

12.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。

12.2 报价人应在提交报价文件之前向招标代理机构缴交报价人须知前附表第5项要求的报价保证金。

12.3 报价保证金用于保护本次招标活动免受报价人的行为而引起的风险。

12.4 报价保证金以电汇或转帐形式提交并到达谈判文件指定账号。

12.5 未按规定缴交报价保证金的投标，将被视为无效报价。

12.6招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交人以外的报价人的报价保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还报价保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向报价人支付资金占用费。

12.7在成交人支付所有成交服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，成交人的报价保证金予以原额无息退还。

12.8 报价保证金的有效期为报价有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还：

⑴ 报价人在报价截止期后，报价有效期内撤回投标；

⑵ 成交人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 成交人未按报价人须知前附表规定缴纳成交服务费；（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，增加：成交人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假或虚假应标的，骗取成交；

⑸ 本谈判文件中规定的其他没收报价保证金的情形。

上述不予退还报价保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 报价文件的格式

13.1报价人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价文件正本一份和副本三份（报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封提交），电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的，详见附件2）加盖骑缝章、逐页盖章，报价部分正本应另附一份独立封装的报价一览表正本。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或报价文件技术商务部分出现投标报价，视为无效报价。）

电子文件，报价人必须随报价文件同时提交一套全部报价文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

13.2报价文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”，否则视为无效报价。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4报价人应提交证明其拟供货物符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

13.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8报价文件正本中所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章，否则视为无效报价。

- 四、 报价文件的提交

14.报价文件的密封、标记和递交

14.1 报价人应将报价文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、报价人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。报价文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“2013年4月2日上午9:00（北京时间）（指招标邀请中规定的报价日期及时间）之前不准启封”的字样，并加盖报价人公章。

14.3报价文件应由专人送交，报价方应将报价文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按报价人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

14.5报价文件应在报价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件, 将被拒收。

14.6报价人在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

14.7报价人在报价截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其投标被拒绝。

- 五、  报价文件的评估和比较

15．报价、评审时间

15.1 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点报价。

15.2报价由招标代理机构主持，采购人、报价人和有关方面代表参加。所有报价人应派授权代表参加报价会，并签到。

15.3 报价时，由报价人监督代表和授权代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的报价文件按照提交报价文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由报价会主持人宣唱并记录各报价人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作报价记录，由报价人代表签字确认。

16．谈判小组

16.1招标代理机构根据采购货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。谈判小组将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 报价文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一报价人或与上述评审工作无关的人员。

报价人任何试图影响谈判小组对报价文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收报价保证金。

17.1谈判小组将对报价文件进行检查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了报价保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其报价保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对报价文件详细评估之前，谈判小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表第2项所述的资格标准对报价人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果报价人不具备投标资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从报价文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

(1)报价文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交报价保证金的；

(4)报价有效期不满足谈判文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)报价人提交的是可选择的报价；

(7)报价人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个报价人不止投一个标；

(9)报价文件组成不符合谈判文件要求的；

(10)报价文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（12）未按谈判文件要求出具承诺函的。

谈判小组决定投标的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.报价文件的澄清

18.1 对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1  谈判小组将按报价人须知前附表第6项所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评审时取有效报价人该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3 若报价人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

19.4谈判小组将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在报价人须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

19.5本项目到报价截止时间止，若递交报价文件的报价人不足三家或在谈判期间资格性检查和符合性检查均合格的报价人不足三家的，本次项目按流标或废标处理；本项目废标或流标后，采购人可选择与合格的报价人直接进行谈判采购，以确保货物的及时采购。

- 六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为成交的保证。

20.2报价人的报价文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1评审结束后，评审结果经采购人确认后，招标代理机构方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对成交结果进行公示，同时招标代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。报价人对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 在成交合同签订生效后,向未成交人发出落标结果通知书。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未成交的投标供应商退还其报价保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的报价保证金。

22.签订合同

22.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商报价文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23．质疑处理时限

23.1政府采购项目报价人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2报价人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第13项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章、采购内容及要求

一、概述

本次为福建农林大学中低压快速制备色谱仪等实验室设备采购项目，报价人应根据谈判文件所提出的货物技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来报价，以充分显示贵公司的竞争实力。

二、技术指标（包括配置及技术要求）：

1、合同包一：品目号1-1中低压快速制备色谱仪

1.1用途：天然产物研究，分析化学、药物分析、应用化学的实验及科学研究；开展天然药物成分研究的相关工作。

1.2 工作条件：

1.2.1环境温度：室温～35℃

1.2.2相对湿度：0～80%

1.2.3 适用电源：230V±10V

1.3 技术参数：

1.3.1溶剂传送动力：无脉冲双柱塞HPFC泵

1.3.2溶剂通道：四个溶剂通道，二元线性梯度, 四种溶剂任意搭配，运行过程中可以添加第三个溶剂

1.3.3流速:：1-200ml/min，最小流速1ml

1.3.4最高限压：200psi

1.3.5处理样品量： 4.5克到800克预装柱可选，柱套可重复使用，纯化量几毫克几十克。

1.3.6紫外检测器：可变双波长检测器，两个波长均可做为自动收集波长，也可以设置一个做监测波长，另一个做收集波长

1.3.6.1 检测范围：200-800nm。

1.3.6.2 UV显示范围:0 – 6 AUFS，最小检测限0.001 AUFS

1.3.6.3 流通池宽度0.3mm

1.3.7蒸发光散射检测器

1.3.7.1光源LED480nm

1.3.7.2温度范围: 25-90°C

1.3.7.3流速：0.2-5ml/min

1.3.7.4需与整机系统为同一厂家生产，不能是第三方检测器；

1.3.8溶剂监测：自动计算出纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量。必要时通知用户及时补充溶剂，自动漏液报警

1.3.9流份收集方式:全部收集、UV阈值、UV斜率、 时间、体积、手动收集

1.3.10 收集容器：4模块设计, 13、16、17、18、25mm试管，120ml和240ml、480ml收集瓶,最大收集体积9.6升。

1.3.11实验结束，可选择自动吹干管路和色谱柱

1.3.12系统控制：嵌入式计算机，液晶触摸显示屏，友好、直观操作界面。

1.3.13从TLC到梯度纯化：输入TLC数据，系统可自动生成样品具体梯度纯化方法。可根据上样量，系统建议最佳的色谱柱。

1.3.14 收集器收集馏份，当收集阀移动时，泵配合收集阀，短暂关闭和重新启动，避免样品滴到试管架，或者排到废液瓶

1.3.15节省溶剂功能；

1.3.16运行时间单位选择： 监测和浏览色谱图，以体积、柱体积和时间为单位。

1.3.17实时控制,在运行中随时更改程序参数

1.3.18 正相色谱柱有10g/25g/50g/100g/340g/750g/1500g可供选择

1.3.19Linux操作系统，保证系统参数不会丢失。

1.3.20 Snap柱子需厂家原装，并配有样品杯，保证管路不会漏液,系统正常运行。

1.4.配置要求

1.4.1主机（含触摸屏电脑、操作软件、梯度泵、流路控制模块、双波长紫外检测器（200-800nm，0.3mm流通池）、自动馏份收集器）          1套

1.4.2蒸发光散射检测器                                1套

1.4.3试管架（16X150mm）                              4个

1.4.4试剂瓶架                                        1套

1.4.5配套管路和接头                                  1套

1.4.6带样品杯的10gSnap硅胶柱（带填料）              5 根

1.4.7带样品杯的25gSnap硅胶柱（带填料）             5根

1.4.8带样品杯的50gSnap硅胶柱（带填料）             5根

1.4.9   100gSnap硅胶柱（带填料）                    5根

2、合同包二：品目号2-1倒置显微镜成像系统

2.1、无限远色差校正的光学系统，明场、相差，可升级到荧光、偏光等观察方式

2.2、照明系统：透射式科勒照明，LED冷光源，寿命≥60000小时。

2.3、目 镜 筒：人机学三目镜筒，可调中，瞳间距调节范围50－75mm，带0.7X 专用CCD接口

2.4、目镜： 10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野为22，屈光度调节±5°。

2.5、物镜转换器：≥五孔物镜转换器

2.6、聚 光  器：长工作距离系统聚光器

2.7、机械载物台：矩形超硬膜涂层载物台，行程：126x80mm，多功能标本夹，可固定血球计、65MM皮氏培养皿、35MM皮氏培养皿、载玻片、玻璃瓶等培养容器。

2.8、物镜：所有物镜的齐焦距离为60mm；

4X高级荧光相差物镜，N.A.≥ 0.13

10X高级切趾相差物镜，N.A.≥ 0.30

20X高级切趾相差物镜，N.A.≥ 0.45

40X高级切趾相差物镜，N.A.≥ 0.6

60X平场消色差物镜，N.A.≥ 0.8

2.9、滤光片：内置色温补偿片、隔热片、绿色滤光片

2.10、500万彩色数字CCD

2.10.1、500万彩色CCD，原装，与显微镜同个品牌

2.10.2、2/3英寸高密度CCD；总像素数：524万。

2.10.3、曝光控制：程序自动曝光、快门速度优先自动曝光、对焦自动曝光、手动曝光、带自动曝光锁功能

2.10.4、曝光时间：1/1000至60秒

2.10.5、灵敏度最高可达：ISO≥ 1250

2.11、数码CCD转换器，能够在单色CCD、彩色CCD之间自由切换拍摄模式

2.12、高级图像分析软件一套

2.12.1、与显微镜均为同一品牌兼容性好

2.12.2、支持专业CCD采图，支持驱动电动部件。

2.12.3、支持bmp, tif, jpg, gif,  png, jff,jtf,jp2, lim, ics,ids, nd2等文件格式；

2.12.4、用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；

2.12.5、对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；滤镜功能，形态学处理，卷积功能

2.12.6、通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；

2.12.7、反卷积模块，具备多种去模糊及反卷积算法

2.12.8、自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄

2.12.9、自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；

2.12.10、自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；

2.12.11、各种测量网格，方便进行粗略测量；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能

2.12.12、多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像

2.12.13、间时拍照功能：设置间时拍照时间，拍照的总时间，具有间隔拍摄功能，跟踪图像间时变化状态；可使间隔时间为0，从而实现视频的拍摄

2.13、多功能视图分析软件一套

2.14、品牌商务电脑一套：Windows 7操作系统，双核CPU，2G内存，500G硬盘，DVD光驱、19寸液晶显示器，PCI-E插槽带高速火线传输卡，为确保系统的稳定性，高级图像分析软件必须与显微镜是同个品牌、同个厂家。

三. 技术服务要求

3.1、安装

3.1.1、货物到达现场后，卖方应在接到买方通知7天内派技术人员到现场进行安装至验收合格。卖方人员在进行安装期间所发生的费用由卖方承担。

3.1.2、卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装的进度计划表。

3.1.3、卖方应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因卖方责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由卖方承担。

3.2、技术培训

3.2.1、报价人需提供详细的技术培训方案。结合安装调试，卖方专业技术人员应对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3.3、维保服务

3.3.1、卖方应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在报价文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

3.3.2、所投设备质量保证期为货物安装验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后24小时间内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修服务并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报买方备案。若机件损坏，卖方应免费更换损坏的零部件，修理费由卖方负责。保修期过后，卖方终身免费保修，只收配件费。

3.3.3、卖方在福州应设有生产厂家维修点，并有常驻维修工程师，由专业工程师提供所有的技术支持和售后维修保障，提供维修点地点、联系人及联系电话。

3.3.4、保期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务，并在报价文件中说明指定维保代理人的详细情况。

3.3.5、报价人视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.4、验收标准和验收方法。

3.4.1、验收标准：设备按厂家产品验收标准及招标文件第三章“招标内容及要求”进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

3.4.2、验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a. 出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合3.4.1验收标准的要求。

b. 安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。

c. 最终验收

⑴ 设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按3.4.1、条规定的标准要求进行联合验收。

⑵ 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

4、技术资料要求

卖方应向买方提供以下目录的原厂商资料一套，其费用包括在投标价格中：

a. 产品验收标准

b. 技术说明书

c. 使用说明书

d. 零部件目录

e. 备品备件、易损件清单

f. 安装、维修及操作手册及公开维修密码

g. 合同中要求的其他文件资料

5、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

6、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单（含价格清单）。

7、专利权

卖方需在报价文件中明确承诺保障买方在使用其投标方设计方案及货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8、付款方式

货到并完成安装、调试、试运行并验收合格后一个月内，付清货款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）

9、其它重要须知

9.1、货物名称、主要技术参数、数量详见招标货物一览表，报价人可按招标货物一览表中的合同包进行报价。

9.2、报价人应如实填写技术规格偏离表，若无详细技术规格偏离表则视为非应答性投标。若采购人掌握了确切事实说明某报价人没有如实填报技术规格偏离表或有弄虚作假行为，该报价文件将作为无效报价处理，并按相关规定进行处罚。

9.3、报价人承诺的交货地点、交货时间、合同付款方式必须完全满足招标文件要求，否则其报价文件将被拒绝。

9.4、报价人成交后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于成交人自身原因造成无法履行合同的，均视为成交人违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且成交人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。采购人将按照成交候选人排序依法递补成交人并按相同标准和要求签订合同，以此类推。

- 第四章  福建省省级采购合同（参考文本）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与谈判文件、报价文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签定地点：

乙方（成交人）：                            签定日期：      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关政府采购法规，甲方委托(招标代理机构)对       进行采购（项目编号：     ）的采购结果，乙方为成交人，现依照谈判文件、报价文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

在完成安装、调试并验收合格后一个月内付清货款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。报价人视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  0.1 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 5  ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的 0.1  ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的谈判文件、成交人的报价文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式五份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执三份、乙方执一份，送福建省天海招标有限公司一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

委托合同（参考文本）

合同编号：

甲方：福建农林大学                          签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

丙方：

经三方协商，就甲乙双方共同委托丙方代理进口以下的仪器达成如下条款：

一、进口如下货物（列表）：

| 品名规格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总金额：（大写） |  |  |  |

二、丙方负责办理国家自动进口许可证报批，对外签约，开证，付款，进口业务联系，报关，报检,验货等进口手续。

三、 丙方根据甲乙双方签订的合同书的价格条件、技术性能及质量指标和国外卖方签订外贸合同，对外合同卖方由乙方选择决定的，乙方对国外卖方的信誉负责，乙方将代表国外卖方履行对以上货物的所有义务。

四、交货期：合同签订及免税证明开出后  个月。

五、交货方式和地点

1、交货方式：送货上门。

2、交货地点：福建农林大学校内（用户指定地点）。

六、货物验收：同甲乙双方签订的合同书。

七、售后服务：同甲乙双方签订的合同书。

八、货款结算：

1、甲方乙方经过协商，双方同意在以上在货物安装调试完毕、验收合格后在         个月内将货款配套成人民币              元整由甲方转到丙方（含货款、进口代理手续费及进口代垫费用）。

2、丙方在对外支付全额货款后向甲方提供合法结算单据如下：外商发票、银行购汇水单、进口供垫费用发票复印件（加盖财务章），其余部分丙方开具手续费发票给甲方。

九、违约责任：同甲乙双方签订的合同书。

十、不可抗力：

任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十一、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由甲方、乙方、丙方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十二、甲乙双方签订的采购合同，国外卖方与乙方签订的外贸合同与本合同同时生效，如有冲突，以甲乙双方签订的采购合同为准。

十三、本合同壹式陆份，经三方签章后生效。甲方叁份，乙方壹份，丙方贰份具有同等效力。

甲方：福建农林大学         		 	       乙方：

负责人：                            		负责人：

联系人：                            		联系人：

开户银行：                          		开户银行：

帐号：                             		帐号：

电话号码：                          		电话号码：

地址：                              		地址：

丙方：

负责人：

联系人：

开户银行：

帐号：

电话号码：

地址：

- 第五章  报价文件格式

注释： 1、本附件格式分“报价部分格式”和 “技术商务部分格式” 两册，装订时要求报价部分和技术商务部分均须单独装订。 2、附件格式仅供制作报价文件时参考，报价人应根据行业特点，结合本次招标技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

- 封面格式：

政府采购项目

报  价  文  件

(正本/副本)

报价部分

项 目 名 称：

项 目 编 号：

所投合同包：

报价人名称 ： (全称并加盖公章)

日      期 ：

联 系 方 式：

- 一、报价部分

目    录

1. 报 价 书……………………………………………………………………（页码）

2. 报价一览表…………………………………………………………………（页码）

3. 分项报价表…………………………………………………………………（页码）

4. 节能、减排、环境标志价格扣除明细表……………………………………（页码）

5. 中小企业价格扣除明细表…………………………………………………（页码）

6. 中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

1、报 价 书

致：福建省天海招标有限公司

根据贵方为      项目的报价邀请（项目编号:         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

（一）报价部分：

(1) 报价书

(2) 报价一览表

(3) 分项报价表

(4) 节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

(5) 中小企业价格扣除明细表

(6) 中小企业声明函

（二）技术商务部分：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格偏离表

(4) 商务偏离表

(5) 报价人资格证明文件

(6) 质保期和售后服务承诺书

(7) 报价人提交的其它资料

(8) 成交服务费承诺书

(9) 以       方式提供的金额为人民币       元的报价保证金。

(10) 退回报价保证金授权函

(11)报价人廉政保证书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.报价人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.报价人保证遵守谈判文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.报价人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.本报价文件自报价日起报价有效期为：在谈判文件报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还报价保证金。

7.报价人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2、报价一览表

2-1、一次报价单（单独用信封按以下要求密封另附一份）

报价人名称：（全称并加盖公章）                                项目编号：                                   货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 是否为节能、减排、环境标志产品 | 是否为小型和微型企业生产的产品 | 原产地（标明：XX国家XX省） | 制造商全称 | 报价（现场交货价） | 报价保证金金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包（）投标总价： 元整-（大写）￥： （小写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价人应将此报价一览表正本与报价保证金凭证复印件、退保证金授权函一同装在一单独的信封内密封，若未按以上要求提交材料或材料没有加盖公章或报价人代表未签字的，视为无效报价。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价代表签字：

日期：

2-2、二次报价单（报价文件中不附本表）

报价人名称：（全称并加盖公章）                                项目编号：                                   货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 是否为节能、减排、环境标志产品 | 是否为小型和微型企业生产的产品 | 原产地（标明：XX国家XX省） | 制造商全称 | 报价（现场交货价） | 报价保证金金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包（）投标总价： 元整-（大写）￥： （小写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价人应事先准备好加盖公章的空白二次报价单，用于现场二次报价使用。报价人所提交的二次报价单须密封提交并加盖公章，否则二次报价将被拒绝。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价代表签字：

日期：

3、分项报价表

报价人名称： （全称并加盖公章）     项目编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“采购货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与报价一览表有出入，以报价一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应谈判文件。

报价人代表签名：

4、节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 同 包 | 品目号 | 清单产品名称 | 价格扣除类别 | 金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格扣除部分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页码 |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  | — | — | — |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  | — | — | — |

注：

1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、价格扣除类别分别指“节能”、“减排”、“环境标志”类别。

3、栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与报价一览表中“产品价格扣除部分”一致。

4、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料加盖报价人公章，原件备查，否则将不予评审优惠。

5、若所投的产品不属于清单内产品，本“价格扣除明细表” 不必填写。

报价代表签字：

日期：

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- |
| 10%（含10%）以下 | 给予每个单项报价3%的价格扣除 |
| 10%-30%（含30%） | 给予每个单项报价6%的价格扣除 |
| 30%-50%（含50%） | 给予每个单项报价8%的价格扣除 |
| 50%以上 | 给予每个单项报价10%的价格扣除 |

注：节能、减排、环境标志产品最低价评分法评审优惠内容及幅度

节能、减排、环境标志产品证明材料

报价人应根据谈判文件要求在此附件中提供节能、减排、环境标志产品证明材料（如果有的话）；

5、中小企业价格扣除明细表

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 投标报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业的产品时， 报价人应按品目号详细填写。

2、栏目8=栏目7×谈判文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、栏目9=栏目7-栏目8

4、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5、以上属于小型和微型企业的产品须按谈判文件提供相关证明材料并加盖报价人公章，原件备查，否则将不予评审优惠。

6、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

报价代表签字：

日期：

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期：      年   月   日

中小企业生产相关证明材料

报价人应根据谈判文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

- 封面格式：

政府采购项目

报  价  文  件

(正本/副本)

技术商务部分

项 目 名 称：

项 目 编 号：

所投合同包：

报价人名称 ：  (全称并加盖公章)

日      期 ：

联 系 电 话：

- 二、技术商务部分

目    录

1. 货物说明一览表……………………………………………………………（页码）

2. 供货范围清单………………………………………………………………（页码）

3. 技术规格偏离表……………………………………………………………（页码）

4. 商务偏离表…………………………………………………………………（页码）

5. 报价人的资格证明文件……………………………………………………（页码）

5-1关于资格的声明函……………………………………………………（页码）

5-2报价人的资格声明……………………………………………………（页码）

5-3法人代表授权书………………………………………………………（页码）

5-4法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证……………………（页码）

6. 质保期和售后服务承诺书…………………………………………………（页码）

7. 报价人提交的其它资料……………………………………………………（页码）

8. 成交服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

9. 保证金提交申明函…………………………………………………………（页码）

10．退回保证金授权函…………………………………………………………（页码）

11．报价人廉政保证书…………………………………………………………（页码）

1、货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称:   （全称并加盖公章）                     项目编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字:

2、供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

报价人代表签字：

3、技术规格偏离表

报价人名称：（全称并加盖公章）                 项目编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 谈判文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 | 报价文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中应如实填写技术规格偏离表，若无详细技术规格偏离表则视为非应答性投标。

报价人代表签字：

4、商务偏离表

报价人名称：（全称并加盖公章）                          项目编号∶

| 序号 | 谈判文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 | 报价文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 包装及运输 |  |  |  |
| 4 | 验收承诺 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中应如实填写商务偏离表，若无详细商务偏离表则视为非应答性投标。

报价人代表签字：

5、报价人的资格证明文件

5-1、关于资格的声明函

福建省天海招标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）报价邀请，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件“采购货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

5-2、报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

5-3、法定代表人授权书

福建省天海招标有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权  （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与报价、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人、被授权人身份证件（加盖报价人公章并注明“与原件一致”）

授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

报价人代表签字：

日     期：

5-4、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

福建省天海招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证正本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

6、质保期和售后服务承诺书

报价人根据谈判文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、维护响应计划等）、交货期和支付方式承诺、培训方案等。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

7、报价人提交的其它资料

报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

（1）谈判文件要求提供的其它资料等。

（注：复印件均需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

8、成交服务费承诺书

致：福建省天海招标有限公司

我们在贵公司组织的                     项目招标中投标（项目编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交成交服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的报价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

9、保证金提交申明函

（单独用信封按“2、报价一览表”中的要求密封另附一份）

致：福建省天海招标有限公司

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（项目编号：        ），我们按谈判文件的规定，以            付款方式，向贵公司缴交报价保证金。

附：缴交报价保证金凭证复印件

复印件粘帖处

报价人名称：_____________________

授权代表签字：___________________

报价人盖章：_____________________

地址：__________________________

邮编：__________电话：__________

传真：__________日期：__________

10、退回保证金授权函

（单独用信封按“2、报价一览表”中的要求密封另附一份）

致：福建省天海招标有限公司

我方参与项目编号为            的     （项目名称）     投标,

我方以 转账 形式提供人民币          元报价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

  - 公司税号：

我方以汇票形式提供人民币          元报价保证金，当可以退回时，授权委托我司员工:       ,身份证号码:               至贵司，全权办理此项目报价保证金汇票退还事宜。请贵司给予办理。

报价人名称：（全称并加盖公章）

报价人代表签名：

报价人联系方式：

日期：         年    月     日

备注:当被授权委托人需至招标公司办理退保证金事宜时，将先与招标公司人员联系，将此函发至邮箱：fjthcw@163.com，内容包含公司全称、公司帐号、所投标的编号及保证金金额，成交单位需增加项目合同的复印件，落选单位需增加落选结果通知书回执复印件;在确定的时间携带身份证原件，收据的原件前往办理。

11、报价人廉政保证书

福建省天海招标有限公司：

为了积极配合贵公司进行                       采购招标工作,确保此次招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻国家有关廉政和招标投标的有关规定，特向贵公司承诺如下事项：

- 不以任何方式向采购人和谈判小组会的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

- 不宴请采购人的任何人或请采购人的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；

- 不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；

- 不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；

- 如违反上述承诺，按政府采购相关规定予以处理；

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日          期：

- 第六章  采购相关附件

- 附件1：

- 谈判文件领取确认函

福建省天海招标有限公司：

我公司于    年    月    日通过         （领取方式）领取了谈判文件（项目编号:                  项目名称：              合同包：       ），愿意投标此次招标项目。若谈判文件需进行实质性修改时请发函通知。

法定代表人签字:

投标授权代表签字:

联系人:

联系电话:

传真:

地址:

邮编:

电子邮箱：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期:       年    月    日

- 附件2：报价文件标准装订范本